询价采购文件

项目编号：

项目名称：访客系统建设与安防系统升级改造项目

采 购 人：重庆市经贸中等专业学校

重庆市经贸中等专业学校 制

二○二五年二月

目  录

第一篇  邀请书	1

第二篇  供应商须知	2

一、最高限价及保证金	2

二、供应商资质	2

三、采购文件	3

四、报价要求	3

五、竞标报价	4

六、评审办法	5

七、成交通知	6

八、签订合同	6

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求	7

一、需求一览表	7

二、技术参数要求	7

三、相关要求	10

四、现场踏勘	10

五、验收办法	11

第四篇 商务要求	12

一、交货时间	12

二、联系人	12

三、货到验收	12

四、质量保证及售后服务要求	12

五、合同的签订及合同格式	12

六、付款方式	13

七、合同付款单位	13

八、其它	13

第五篇   询价采购报价文件格式要求	14

一、报 价 函	15

二、明细报价表	16

三、商务条款承诺	17

四、其它优惠承诺	17

五、法定代表人身份证明书（格式）	17

六、法定代表人授权委托书（格式）	18

七、供应商资质文件	19

## 第一篇  邀请书

重庆市经贸中等专业学校访客系统建设与安防系统升级改造项目，本项目采取询价招标的方式进行，欢迎各位供应商参加竞争。

- 本项目编号：

- 采购内容：详见第三篇。

- 询价公告时间：2025年02月24日至2025年02月27日

- 报价文件开始接收时间：2025年02月27日10:30

- 询价文件接收截止时间：2025年02月27日11:00

- 询价采购地点：重庆市经贸中等专业学校综合楼七楼会议室（重庆市永川区红河大道北段189号）

- 联系办法：

联系人：杨老师

电  话：15310310724

地址：重庆市永川区红河大道北段189号

## 第二篇  供应商须知

### 一、最高限价及保证金

本项目最高限价83000元，报价不能超过最高限价。

询价采购文件售价为人民币300元/包，于开标前30分钟交到教学楼底楼收费大厅（只收现金），不退还，开标时验证学校开出的收据。

投标保证金2000元，于开标前通过转账或现金的方式汇入学校账户(现

金缴费处在学校教学楼底楼收费大厅，推荐转账)；未中标者通过银行转账7日内无息退还，中标者转为履约保证金。开标时单独提交纸质的转账电子回单或学校开出的发票，可以复印件，以证明缴纳保证金。2025年02月27日11:00开标，迟到者按弃权处理。

收款单位：重庆市经贸中等专业学校

开户银行：中国建设银行重庆永川水晶城支行

银行账号：50001146200052500990

开标地点：重庆市经贸中等专业学校七楼会议室。（地址：重庆市永川区红河大道189号）

### 二、供应商资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商或竞标人。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有销售询价采购文件采购内容具有的资质。

4、有依法缴纳税收的良好记录。

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

无。

### 三、采购文件

1、采购文件由采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和报价文件格式要求六部分组成。

2、我校所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是邀请采购文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的解释

供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市经贸中等专业学校要求澄清，学校可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、报价要求

1、文件由以下部分组成（若为网上询价采购则不需要），包括：

（1）报价函。

（2）具体工作内容及项目实施方案。

（3）商务条款承诺（包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款、培训内容及优惠条件等）。

（4）其它优惠承诺。

（5）法定代表人身份证明。

（6）法定代表人授权委托书。

（7）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

（8）其他证明文件（自行编制）。

（9）涉及到的各种资质及身份证明应当提供复印件（盖单位鲜章），同时开标时查验原件。

2、提交报价文件的份数和签署。

（1）报价文件一式二份，其中正本一份，副本一份。

（2）报价文件应由供应商签名并盖章，正本的每一页均应由采购人签字或盖章。

3、报价文件及承诺、项目实施方案的递交

（1）报价文件及承诺、项目实施方案的密封与标记。

报价文件及承诺、项目实施方案应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并盖章或签字。

（2）投递截止时间：参阅邀请书。

### 五、竞标报价

本项目报价以人民币报价。竞标价为完成本项目所需的运输费、装卸费、清洁费、安全保险费、人工劳务等费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 六、评审办法

1、评审标准

本项目供应商报价文件不得有任一项应答低于询价采购文件要求，否则竞标将为无效竞标。

2、成交原则

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

3、供应商或其报价文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）报价文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（2）报价文件的内容不满足商务或技术要求。

（3）服务单价高于采购最高限价的。

（4）供应商的资质不符合本询价文件第二篇第一条“供应商资质”要求的内容。

（5）如果采购的货物属于协议货物的，单价不得高于限定的协议价格。

（6）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（7）报价文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4、出现以下情况之一的，作为采购失败，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

### 七、成交通知

1、成交结果将在（https://www.gec123.com/）“行采家”栏目内公示。

2、公示结束后，重庆市经贸中等专业学校将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、重庆市经贸中等专业学校在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商。

4、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

5、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

### 八、签订合同

1、成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、邀请采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，重庆市经贸中等专业学校将取消其成交资格。

## 第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

本篇要求均为符合性审查内容，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础包/系统管理 | 套 | 1 |
| 2 | 中间库同步 | 套 | 1 |
| 3 | 数据级联 | 套 | 1 |
| 4 | 请假管理 | 个 | 1 |
| 5 | 访客管理 | 套 | 1 |
| 6 | 访客多级审批管理 | 套 | 1 |
| 7 | 访客预约对接 | 套 | 1 |
| 8 | 软件定制升级服务 | 项 | 1 |
| 9 | 身份证识别器 | 台 | 2 |

### 二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础包/系统管理 | 一、组织资源管理 1.支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1.支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1.支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人员、指纹采集； 2.支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 2.支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、设备信息管理 1.提供设备统一接入管理，包括：出入口设备、门禁设备、梯控设备等。 六、系统用户管理 1.支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2.支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3.支持用户组权限分配； 4.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5.支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 七、低代码引擎 1.支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 2.支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展（需提供带CNAS或CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件加盖供应商公章）。 | 套 | 1 |
| 2 | 中间库同步 | 1.支持中间库同步组织、照片、卡片、人员、场地等； 2.支持openpai对组织、照片、卡片、人员、人员类型增删改查 3.需要和学校现有智慧校园系统实现数据对接，实现全校学生基础信息同步。 | 套 | 1 |
| 3 | 数据级联 | 需要针对人员、报警、访客等符合学校基础数据对接标准规范的数据提供联网汇聚能力，满足数据汇聚联网应用的需求，数据对接包括：门禁、人员、访客等数据。 | 套 | 1 |
| 4 | 请假管理 | 1.支持老师、学生、家长3种场景，通过线上提交请假申请，审批通过后下发权限出校； 2.支持通过微信公众号或企业微信，来绑定教职工、家长、学生。 | 个 | 1 |
| 5 | 访客管理 | 一、提供访客预约管理应用 1.支持管理员在平台端进行访客预约操作； 2.支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作； 3.支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息； 4.支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果； 5.支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约； 6.支持在微信公众号中实现访客预约、预约审批、访客邀约，可通过微信公众号进行消息通知（需提供带CNAS或CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件加盖供应商公章）； 二、提供访客登记管理应用 1.支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访； 三、提供访客权限管理应用 1.支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸布控； 2.支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限； 3.支持针对下发失败的权限重新下发； 四、提供访客签离管理应用 1.支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离； 2.支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离； 3.支持签离后回收访客权限； 五、提供访客记录查询应用 1.支持访客预约记录查询； 2.支持访客来访记录查询； 3.支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、人脸抓拍机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示； 4.支持异常访客记录查看。 | 套 | 1 |
| 6 | 访客多级审批管理 | 1.支持访客自助预约-被访人及主管审批：访客发起预约，由被访人及其主管审批，两者均审批通过后完成访客预约，并发送消息通知到访客； 2.支持被访人邀约-部门主管审批：内部员工发起邀约，由员工主管审批，审批通过后完成邀约流程，发送消息通知到访客； 3.支持查看待办审批和历史审批记录。 | 套 | 1 |
| 7 | 访客预约对接 | 一、访客自助预约 1.支持访客通过微信公众号进行预约申请； 2.访客自助预约后，支持通过微信公众号向被访人发送审核通知消息，被访人审核处理完后，微信公众号消息通知访客； 3.支持快速再次预约，访客可在历史预约记录基础上修改预约时间进行快速预约； 4.访客可查看预约信息中的二维码凭证，作为访客身份验证的凭证； 二、被访人邀约 1. 支持被访人通过微信公众号进行访客邀约； 2.被访人邀约后，支持通过微信公众号向访客发送邀约通知消息，访客进行应邀处理，应邀处理完成后，微信公众号消息通知被访人； 3.被访人可以在未超过访客拜访时间内，取消邀约，并微信公众号消息通知访客； 三、被访人审批 1.支持被访人审批访客自助预约信息，可选择通过或退回，退回需说明原因，并微信公众号消息通知访客； 四、记录查看 1. 支持访客查看预约记录、受邀记录； 2.支持被访人查看邀约记录、审批记录、被访记录。 | 套 | 1 |
| 8 | 软件定制升级服务 | 1.扩容系统功能需要和学校原有安防管理系统兼容，并实现联动统一管理； 2.需要实现访客系统和学校原有门禁系统设备功能兼容并实现权限控制； 3.为保证扩容系统和产品质量的兼容性和稳定性，投标时需提供以上需求功能的无缝对接承诺函和原厂售后服务承诺函并加盖厂商公章，对接所产生的费用由投标人承担，同时还须包含原数据迁移服务。 | 项 | 1 |
| 9 | 身份证识别器 | 1.模块功能：支持拓展身份证内容识别、蓝牙开门功能； 2.物理接口：不少于Type C*1； 3.使用环境：支持室内室外； 4.门禁扩展模块需与原有门禁识别设备兼容接入，投标时提供无缝接入承诺函并加盖厂商公章，产生的对接费用由投标人承担。 | 台 | 2 |

### 三、相关要求

1、报价包含运输费、装卸费、清洁费、安装、安全保险费、人工劳务费等费用及各种应纳的税费。

2、项目报价不得超过总的最高限价。

3、在运输、安装过程中的一切安全责任由供应商负责。

### 四、现场踏勘

投标人不统一踏勘现场。

### 五、验收办法

1、采购人将根据采购文件组织验收小组进行验收。

2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、采购人对任意货物验收中发现技术功能不符合采购需求的，将有权邀请有资质的第三方检验检测机构对所供货物进行检测（费用由中标供应商承担），如经检测后所供货物技术功能确实不符合采购需求的，将视供应商为虚假应标，将拒绝支付合同货款，并追究相应违约责任。

## 第四篇 商务要求

### 一、交货时间

签订合同后5个工作日完成送货，并安装至学校指定位置。

### 二、联系人

联系人： 杨老师

电  话： 15310310724

### 三、货到验收

1、验收项目包括：数量、质量、性能等。

2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 四、质量保证及售后服务要求

1、中标方保证在合同内容出现缺陷或安全隐患时，或接到甲方提出的技术服务要求后8小时内予以派员至甲方免费更换。

2、如中标方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后8小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务，甲方有权委托第三人对合同内容进行提供技术服务，由此产生的一切费用由中标方承担。

### 五、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

### 六、付款方式

1、验收合格后，采购人出具项目验收报告。

2、供应商向采购人开具发票。

3、供应商向采购人支付2000元的质保金或者投标保证金转作质保金后，采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，支付合同金额的100%。质保金在完成验货入库，正常使用一年无任何质量问题后，凭票无息全额退还。

### 七、合同付款单位

合同付款单位为：重庆市经贸中等专业学校

### 八、其它

1、投标单位承担其编制和递交投标文件所涉及的费用，不管是否中标，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、投标单位须进行项目功能演示并承诺能实现，否则采购人有权将其做为废标处理。

3、项目必须与学校智慧校园平台无缝对接。

## 第五篇   询价采购报价文件格式要求

- 报价函

- 明细报价

- 商务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

8、相关的资质证明（包括授权文件等）。

供应商注意事项：邀请采购文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签字。

### 一、报 价 函

重庆市经贸中等专业学校：

我方收到                         的邀请采购文件，经详细研究，决定参加该邀请招标采购的报价。

- 愿意按照邀请采购文件中的一切要求，提供设备的制造（购

买）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件正本壹份，副本壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

### 二、明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月      日

### 三、商务条款承诺

（格式自定）

### 四、其它优惠承诺

（格式自定）

### 五、法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是_____   _____________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

### 六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市经贸中等专业学校

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

### 七、供应商资质文件

包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件。

（结束）